Адрес дома: г. Рославль, мкр. 15-й, д. 11

Год постройки: 1976

Год ввода дома в эксплуатацию: 1976

Тип дома: Многоквартирный дом

Способ формирования фонда капитального ремонта: Счет регионального оператора

Дата принятия решения о способе формирования фонда капитального ремонта: 18.09.2014

Серия, тип постройки здания: отсутствует

Количество этажей, ед: 5

Количество подъездов, ед: 6

Количество помещений, в том числе:

общее, ед 100

жилых, ед. 99

нежилых, ед. 1

Численность жителей, чел. 184

Общая площадь дома, в том числе:

общая площадь, кв.м 5 995,50

общая площадь жилых помещений, кв.мм 4 369,80

общая площадь нежилых помещений, кв.м 92,80

общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м. 1 629,50

Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом:

площадь земельного участка по государственному кадастру, кв.м. 5 310,00

кадастровый номер земельного участка 67:15:0320436:17

Размер взноса собственников на капитальный ремонт, руб./кв. м 10,76

Дата наступления обязанности по уплате взносов 01.10.2014

Класс энергоэффективности дома C

Элементы благоустройства:

малые архитектурные формы Да

Фундамент

Тип фундамента Ленточный

Площадь отмостки, кв.м. 179,20

Объем фундамента, куб.м. 1 481,00

Стены и перекрытия

Тип перекрытий Железобетонные

Материал несущих стен Кирпич

Подвал

Площадь подвала по полу, кв.м 1 239,50

Год проведения последнего капитального ремонта 2012

Мусоропроводы

Тип мусоропровода Отсутствует

Система электроснабжения

Тип системы электроснабжения Центральное

Протяженность сетей, м. 1 130,00

Система теплоснабжения

Тип системы теплоснабжения Центральное

Протяженность сетей, м. 1 496,00

Система горячего водоснабжения

Тип системы горячего водоснабжения Закрытая с приготовлением горячей воды на ЦТП

Протяженность сетей, м. 1 296,00

Система холодного водоснабжения

Тип системы холодного водоснабжения Центральное

Протяженность сетей, м. 1 296,00

Система водоотведения

Тип системы водоотведения Центральное

Протяженность сетей, м. 584,00

Система газоснабжения

Тип системы газоснабжения Центральное

Протяженность сетей, м. 541,00

Система вентиляции

Тип системы вентиляции Приточная вентиляция

Система пожаротушения

Тип системы пожаротушения Отсутствует

Система водостоков

Тип системы водостоков Внутренние водостоки

Вид коммунальной услуги Наличие прибора учета Единица измерения Дата ввода прибора в эксплуатацию Дата проверки / замены Год проведения последнего капитального ремонта Комментарий

Газоснабжение Отсутствует, требуется установка куб.м - - - -

Электроснабжение Установлен кВт - - - -

Водоотведение Отсутствует, требуется установка куб.м - - - -

Холодное водоснабжение Отсутствует, требуется установка куб.м - - - -

Горячее водоснабжение Установлен куб.м 01.04.2012 - - -

Отопление Установлен Гкал 01.04.2012 - - -