Адрес дома: обл. Смоленская, р-н. Рославльский, г. Рославль, пер. 2-й Дачный, д. 5А

Год постройки: 1977

Год ввода дома в эксплуатацию: 1977

Тип дома: Многоквартирный дом

Способ формирования фонда капитального ремонта: На счете регионального оператора

Серия, тип постройки здания: нет

Количество этажей, ед: 2

Количество подъездов, ед: 2

Количество помещений, в том числе:

общее, ед 16

жилых, ед. 16

Численность жителей, чел. 35

Общая площадь дома, в том числе:

общая площадь, кв.м 822,60

общая площадь жилых помещений, кв.мм 760,80

общая площадь нежилых помещений, кв.м 0,00

общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м. 60,40

Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом:

площадь земельного участка по государственному кадастру, кв.м. 2 094,00

кадастровый номер земельного участка 67:15:0320607:4

Класс энергоэффективности дома C

Элементы благоустройства:

малые архитектурные формы Да

Фундамент

Тип фундамента Ленточный

Стены и перекрытия

Тип перекрытий Железобетонные

Материал несущих стен Панельные

Подвал

Площадь подвала по полу, кв.м 0,00

Мусоропроводы

Тип мусоропровода Отсутствует

Фасад

Тип фасада

Соответствует материалу стен

Крыши

Тип крыши, кровли

Скатная

Система электроснабжения

Тип системы электроснабжения Центральное

Система теплоснабжения

Тип системы теплоснабжения Центральное

Система горячего водоснабжения

Тип системы горячего водоснабжения Закрытая с приготовлением горячей воды на ЦТП

Система холодного водоснабжения

Тип системы холодного водоснабжения Центральное

Система водоотведения

Тип системы водоотведения Центральное

Система газоснабжения

Тип системы газоснабжения Центральное

Система вентиляции

Тип системы вентиляции Приточная вентиляция

Система пожаротушения

Тип системы пожаротушения Отсутствует

Система водостоков

Тип системы водостоков Наружные водостоки

Вид коммунальной услуги Наличие прибора учета Единица измерения Дата ввода прибора в эксплуатацию Дата проверки / замены Год проведения последнего капитального ремонта Комментарий

Холодное водоснабжение Отсутствует, требуется установка куб.м - - - -

Горячее водоснабжение Отсутствует, требуется установка Гкал - - - -

Водоотведение Отсутствует, требуется установка куб.м - - - -

Электроснабжение Установлен кВт - - - -

Отопление Отсутствует, требуется установка Гкал - - - -

Газоснабжение Отсутствует, требуется установка куб.м - - - -